- 标的及数量：

- 本项目包含超高效液相色谱仪（二极管阵列检测器+蒸发光散射检测器），（本次招标仅限进口品牌），数量一台。

2、标的技术参数：详见附件

3、项目完成期限：

合同签订后90个日历日内交付设备。

- 交货地点：

- 水仙药业（建瓯）股份有限公司，福建省建瓯市吉苑路11号。

- 对投标人资格要求：

- 投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。

- 付款方式：

- 6.1合同签订生效后预付合同总价30%；

- 6.2货物到达海关，卖方凭海关清关凭证，买方再付合同总价60%；卖方保证5天内货物到达买方指定地点，同时开具与合同总金额相等的增值税专用发票给买方。

- 6.3仪器安装调试校准验收合格后，买方支付剩下的尾款10%。

7、质量保证：质量保证期不少于自仪器验收合格之日起12个月，投标人可承诺更长的质保期。

8、双方职责:

8.1中标方负责货物的运输，凡货物到招标方之前所产生的费用及意外损失由中标方负责承担。

8.2按《招投标法》、《合同法》等相关法律法规执行。

9、投标报价规定：

9.1本次招标采取一次性报价方式。

9.2 要求开具增值税专用发票结算，投标人报价单上应注明不含税总价、税率及含税总价。

10.评标办法：

在满足招标文件要求的前提下，采用综合评标办法，通过对投标价、方案及服务承诺综合审评，最高得分者中标。

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投标价 | 60分 | 以不含税总价为评审依据，报价最低者得60分，其余按价格差百分比扣分。公式为：投标最低报价/投标价×60分。 【报价金额必须为采购该投标人产品所需的总价格，包括运输(送至交付地点)、商业保险、安装调试、验证和质保期内的售后服务及海关关税等各项费用。】 |
| 2 | 技术评审 | 30分 | - 技术参数、性能：30分； - 不满足设备规格及技术要求的，按废标处理。 【注：技术参数中的带“▲”部分为必须满足项】 - 评分标准如下： - 泵性能 15分 - 二极管阵列检测器性能 5分 - 蒸发光散射检测器性能 5分 - 柱温箱性能 2分 - 自动进样器性能 3分 |
| 3 | 售后服务 | 10分 | - 质保期：5分。（质保期最长得5分，其余按比例得分）【提供加盖公章的质保期承诺函】 - 售后服务价格（厂家）：3分【提供工程师上门服务价格清单，加盖公章】 - 其它服务承诺：2分。【提供加盖公章的服务承诺函】 |

10.1本次招标采取综合评标办法开展招投标，确定中标候选人1名。

10.2本次招标确定中标候选人后，在我司网站公示3天，无异议后转为中标人。

10.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。

11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间及地点：2023年5月23日09:30时（北京时间）在水仙药业（建瓯）股份有限公司会议室公开开标。

11.2参与方式：本次招标采取函件投标方式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2023年5月23日09:30时（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。

邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号

单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司

收件人：杨德，联系电话：18760399876。

12.投标保证金：

12.1投标人应在开标时间之前预交投标保证金伍万元整（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

12.2投标保证金按以下方式提交：

12.2.1银行电汇：（开户银行：兴业银行建瓯支行、账户名：水仙药业（建瓯）股份有限公司、账号：193010100100078932），汇款回单请附在密封的招标文件内。

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，公示结束后5个工作日内以电汇形式退还。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时全部履行完毕，招标人确认无违约行为后予以全额退还。

12.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还。

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

12.6.2成为中标人后5天内，中标方未能按招标方通知签订合同的；

12.6.3中标方将项目转包他人的；

12.6.4 因中标人交货的设备不符合约定的主要技术、质量要求，负责返厂仍达不到技术要求，无法执行合同的。

12.6.5其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：

13.1投标资料分成二部分，每部分编制一式一份并分开单独装订密封:

13.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括营业执照、投标诚信承诺书等，并分别加盖公章。

13.1.2第二部分商务文件,包括a.《投标报价表》b.产品技术参数说明（技术指标不得低于本文件的主要技术要求）；c.配置清单，必须详细列出具体品牌、型号。资料由法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13.3 《投标诚信承诺书》和《投标报价单》采用本次招标文件规定的统一格式直接下载打印，投标人自行制作的该项文档无效；其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

14.评标小组：

评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

- 15.发布招标公告媒体：

- 福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com

- 福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com

- 漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn

联系方式： 0599-3728162(质管部)   3728121（传真）

0599-3728165   18760399876(技术交流)

水仙药业（建瓯）股份有限公司

招标工作小组

2023年5月12日

附件一：

超高效液相色谱仪技术参数：

1、仪器部分

1.1 输液泵

▲具备在线脱气单元

▲泵类型：四元泵

▲流速范围：包含0.001～2.00mL/min，递增率0.001ml/min

▲流速精确度：<0.07%RSD

▲梯度类型：4元梯度

▲梯度范围：0～100%（0.1% 步进）

梯度程序：20步

▲最大耐压：不小于100MPa/1000bar

1.2 自动进样器

▲最大耐压：不小于100MPa/1000bar

▲进样体积：0.1～20uL

▲进样精度： <0.25%RSD （2uL）

▲洗针方式：内外洗针

▲交叉污染: ≤ 0.004%

进样周期：<10sec

▲样品数量：＞100位（1.5mL）

温度控制范围：4～40℃

▲进样线性：>0.999

1.3 柱温箱

▲具备加热制冷功能：

▲容量：可放置250mm色谱柱。

▲控温范围：室温-10～60℃

温度稳定性： 0.1℃

温度准确度：0.5℃

1.4二极管阵列检测器

▲波长范围：包含190～640nm

▲二极管阵列数：1024

▲波长准确度：±1nm

▲噪音：<4.5×10-6AU

▲基线漂移：<0.5×10-3AU/h

▲线性：＞2.4AU

1.5蒸发光散射检测器

▲限进口品牌

雾化气：氮气或空气

▲蒸发稳定：室温~80℃，调节精度1℃

▲流量范围:0.2ml/min-2.5ml/min

▲短期噪音 <0.1 mv（1 mL/min 水）。

扩展性：能与我公司现有安捷伦1260infinityII高效液相色谱仪/岛津LC-2030C 3D Plus高效液相色谱仪兼容。

- 软件及认证

- 2.1▲软件：符合cGMP法规要求，具有权限管理，审计追踪，电子签名等功能。

- 2.2▲认证：提供仪器硬件和软件的IQ、OQ验证。

- 3.电脑打印机

- 电脑：品牌，戴尔；配置：Intel Core I7 四核、CPU:16 GB； 硬盘：256G  固态硬盘+1TB机械硬盘；DVD-RW 光驱；23英寸显示器；集成显卡；双LAN网口；正版Win10 64位中文Pro专业版 ;  打印机：HP1106。

投标诚信承诺书

我方为投标方,参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的招标活动,奉行诚实守信的招标原则,我方向水仙药业（建瓯）股份有限公司做出如下郑重承诺:

一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。

二、在投标过程中,决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。

三、决不与其他投标人相互串通报价,决不排挤其他投标人的公平竞争,不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好,违规投标。

六、如不能信守以上承诺中的任何一条,中标无效,退出项目,自愿承担由此引发的一切后果;给水仙药业（建瓯）股份有限公司造成损失的,依法、依规、依约承担赔偿责任,且今后不再参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的任何招投标。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日

投标报价单

- 报价单位名称：                                           （盖章）

地址：                                 邮政编码：

联系人：              电话：               传真：

2、报价单位法人代表或授权委托人：                           （签字）

3、我单位完全接受投标文件的全部内容。

4、我单位就报价文件所列的招标项目“                        ”进行报价。

5、售后服务方式或特殊承诺条款：

6、备注说明：

（1）、报价必须对照本次招标文件的质量要求及有关规定的标准报价。

（2）、如与本次招标文件报价质量标准不符的视为无效。

（3）、未使用本次招标文件规定的本投标报价单的投标资料无效。

（4）、参与报价的投标人视为已在投标前全面了解本次招标的文件规定。

（5）、报价中涉及的付款方式为转账或承兑中选择其中壹种或全选。

（6）、其他事项经本公司招标工作小组做出决定后在合同中详细明确。

超高效液相色谱仪项目投标报价表

| 名称 | 规格 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超高效液相 色谱仪 |  | 1 |  |  |  |
| 合计（不含税）： | 大 写： 人民币 元整（¥： ） |  |  |  |  |
| 合 计（含税）： | 大 写： 人民币 元整（¥： ） |  |  |  |  |
| 备注：本报价为含税报价，含运费、安装调试费用、整机IQ、OQ认证等费用。 |  |  |  |  |  |

报价人：（签字盖章）                      年   月   日